2015 이클레이 세계도시 기후환경총회 안전대책

<소방재난본부>

2015 이클레이 세계도시 기후환경총회의 성공적인 개최를 위하여 주요행사장․숙박시설․참가자등의 안전을 위한 소방안전대책임

□ 추진방향

○ 주요행사장 및 숙박시설(4개소)에 대한 유관기관 합동 소방안전

점검을 통한 위험요인 사전 제거

○ 행사기간 중 119구급대원 및 안전요원을 행사장 주변에 배치하여       안전사고 발생 시 신속한 대응으로 재난현장 황금시간 확보

□ 추진현황

○ 유관기관 합동 소방안전점검 실시

- 기 간 : 2015. 3. 23(월). ~ 4. 2(목).-- 9일간

- 대 상 : 5개소 (동대문 디자인플라자 및 주요숙소 4)

<동대문 디자인플라자>

구분	면적(㎡)	층높이(m)	주요 소방시설
알림1관	2,991.52	9.6∼16.2	옥내소화전7, 옥외소화전6, 소화기 210, 스프링클러, 연결송수관3, 비상구 44
알림2관	1,547.51	10.1∼13.8
국제회의장	414.45	5.65

- 점검결과 : 특이사항 없음

<주요숙소>

숙소명	주 소	건물구조
		층	연면적
뉴국제호텔	서울 중구 태평로1가 29-2	16/2	8,815
뉴서울호텔	서울 중구 태평로1가 29-1	16/2	9,430
코리아나호텔	서울 중구 태평로1가 61-1	24/2	31,897
프레지던트호텔	서울 중구 을지로1가 188-3	27/3	37,527

- 점검결과 : 현지시정 4건 (유도등 불량1, 적치물 제거3)

○ 소방재난본부장 행사장 사전점검 실시

- 일 시 : 2015. 4. 6(월). 14:00

- 대 상 : 동대문 디자인플라자 (알림1,2관 및 방재실)

□ 향후계획

○ 행사 기간중 행사장 등 소방력 배치

- 기   간 : `15. 4. 8(수) ～ 4.12(일), 09:00~당일 행사종료시

- 동원소방력 : 인원21(구급 6, 진압 4, 안전11) / 차량 3대(구급 2, 펌프 1)

인 원					차 량
계	책임관	진압	구급	안전	계	펌프	구급
21	1	4	6	10	3	1	2

<동대문 디자인플라자>                    <서울광장>

인원 18명(진압4,구급3,안전11) 차량 2대(펌프1-자체대기, 구급1)	인원 3명 / 차량 1대(구급대)

- DDP 행사장 소방안전요원 배치

· 배치장소 : 알림1,2관 주출입구, 방재실

※ 보행전용거리 행사(4.10)시 인근 장충단로 안전요원 배치

※ 환기구 등 추락 위험이 있는 곳은 특별 관리

- 현장책임관 : 중부소방서장(재난관리과장)

○ 행사관련 기관 합동 안전교육 실시

- 일시/장소 : 2015.4.8.(화) 15:00/DDP

- 내 용 : DDP 행사안전요원 및 중부소방서 직원 근무수칙 교육

○ 안전요원 배치도

- DDP 행사장

- 보행전용거리 행사장

○ 기동순찰 일2회 실시 (뉴국제호텔→뉴서울호텔→프레지던트→코리아나)