주요 이행 확인 지적사진

공 사 명 :	지하철 승강편의시설설치 토목건축공사(3-12공구)	점검일 :	2021. 8. 31.
지적사항 :	측구유입부 및 가설하수관 보호조치를 하였으나 주의 관리요망
지적사항 :	2단 수직보강 지지파일 축선관리 및 상부 가로보 스티프너 보강 고려요망