인수‧인계 추진 현황

□ 위 치 도

□ 인수전 점검 및 회의

○ 2014. 7. 10 - 준공전 관련기관 회의(시설별 인수기관 평면 분할)

- 참 석 자 : 市전용도로팀, 서부도로사업소, 마포구청, 공단

○ 2014. 9. 24 - 인수전 시설물 현장점검 실시

- 점 검 자 : 공단자체

- 지적사항 : 가로등주 표찰 미설치 등 3건

○  2014. 12. 2 - 인수관련 협의 및 현장 합동점검

- 점 검 자 : 市도로시설과, 마포구청, 한강사업본부, 공단, 시공사

- 지적사항 : CCTV제어함 내부 선로 정리 등 7건

○ 2014. 12. 9 - 인수전 시설물 현장점검 실시(지적사항 조치여부 및 시설점검)

- 점 검 자 : 공단자체

- 지적사항 : CCTV제어반 외부 전원선로 노출 등 9건

○ 2015. 1. 8 - 지적사항(19건)조치 확인점검(양호)

- 점 검 자 : 한강사업본부, 공단

- 지적사항 : 가로등 전선로 부적정 회로 변경

○ 2015. 1. 30 - 점검결과(‘15.1.8) 지적사항 확인점검 - 양호(인수준비 완료)

□ 사전인수 완료 목록 : 준공도면, 준공CD, 전기공사 하자보수증서

사 진 현 황

지하차도 전경

수배전반 전경