인젝터 연결호스 체결에 따른 진공도 정상

적색 부분내 흰 호스 미체결에서 체결 후 정상

적색 부분내 흰 호스 미체결에서 체결 후 정상