“깨끗한 물한방울, 풍요로운 생활환경”

범한엔지니어링 종합 건축사 사무소

		선결				결 재 . 공 람
수 신:	상수도사업본부장
		접수 일시	. . .	번호
참 조:	생산부장
		처리과		담당
제 목 : 납품검사 결과보고(LED등기구 구매 : 인크룩스)

암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사 책임감리용역

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 기전설비과-5859(2014. 09. 02)호와 관련으로, “암사정수장 LED등기구 구매”건에 대한 납품 검사를 시행하고 그 결과를 붙임 내용과 같이 보고합니다.

-아        래-

가. 계약건명 : LED조명등기구 구매-암사고도정수처리건설 전기공사

나. 계약자 : (주)인크룩스 대표 이민수

다. 품명, 규격 및 수량

검사검수 요청번호	품명	규격	단위	수량	금액
149018260200	다운라이트설비	LED15E	개	18	855,000
	다운라이트설비	LED20W	개	14	763,000
149018258300	LED 실내조명등	LED40W	개	4	600,000
계					2,218,000

라. 납품기한 : 2014. 09. 10일

마. 검사요청일 : 2014 09. 01일

바. 납품검사일 : 2014 09. 02일

붙임 :  1. 관급자재 납품검사조서 1부. 끝.

책 임 감 리 원 이 동 호											(인)
담 당 :	김영환							책임감리원 : 이동호
협조자 :
시 행 :	암사고도(전)2014-473				(2014. 09. )					접 수 (2014. . .)
우 편 번 호 134-858 서울특별시 강동구 암사3동 산 4-10 암사고도감리단
전 화: 070-4161-6865 전송(02) 426 - 7459/ E-mail:kcmca001@hanmail.net

문서번호
물 품 검 사 (수)조 서
계 약 건 명			LED등기구 구매 (검사요청번호 : 149018260200, 149018258300)
납 품 자			상 호	(주)인크룩스	성 명		이민수
계 약 금 액			금 이백일십이만팔천원정(\2,128,000)
계약체결년월일			2014년 08월 11일
납 품 기 한			2014년 09월 10일
납품 년 월 일			2014년 09월 01일
검사 년 월 일			2014년 09월 02일
검 사 장 소			암사정수장 고도처리 건설 현장
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상 (등록일 )						물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수)하였음. 2014 년 09월 02일									물품 출납원
	검사자		전기감리원 성명 김 영 환
	확인자		책임감리원 성명 이 동 호						분임 물품 출납원
	입회자		현장대리인 성명 김 정 휘

물품검사(수)내역서
검사요청 번호	연 번	물품명	단 위	계약금액 (원)	계약상의 수량	전회까지		금회요청
						수량	금액	수량	금액
제 149018260200호	1	다운라이트설비 20W	개	763,000	14	0	0	14	763,000
	2	다운라이트설비 15W	개	855,000	18		0	18	855,000
제149018258300호	1	LED 40W 실내조명등	개	600,000	4		0	4	600,000
	합 계			2,128,000					2,128,000

물 품 납 품 현 황

1. 검사요청번호 : 제 149018260200호, 제49018258300호

2. 납품현장 : 암사정수장 고도정수처리건설 현장

3. 납품업체 : (주)인크룩스 대표 이민수

4. 납품기한 : 2014. 08. 11 ~ 2014. 09. 10

5. 납품규격 및 수량

연번	물품명	규격	단위	계약수량	금회납품 수량	검사요청번호
1	다운라이트 설비	LED 20W	개	14	14	149018260200
2	다운라이트 설비	LED 15W	개	18	18
1	LED 실내조명등	40W	개	4	4	149018258300

상기물량을 서울시상수도사업본부 암사정수장 고도정수처리시설공사 현장에

납품하였음을 확인함

2014년 09월 02일

작성자 : 전기감리원  김영환 (인)

확인자 : 책임감리원  이동호 (인)

납품검사 사진

LED 20W

LED 15W

LED 40W