일반도시가스사업자 표준안전관리규정 개정(안) 신·구조문 대비표

현  행

개  정 (안)

개 정 사 유

제5장 가스시설의 안전성평가

제18조 (자체 안전성평가)

① ~ ② <내용생략>

③ <내용생략>

1. ~ 2. <내용생략>

3. 회사는 이미 평가한 시설이 5년이 경과하여 재평가대상이 되는 시설의 평가방법은 주변환경의 변화, 시설의 변경, 시설의 노후 등 5년간 변화된 부분을 감안하여 재평가를 실시한다.

제5장 ------------------

제18조 (----------------)

① ~ ② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

1. ~ 2. <현행과 같음>

3. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

고려하여 --------------------

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

현행 법령 속 어려운 용어와 일본식 용어를 알기쉬운 우리말로 대체 또는 쉬운 용어로 병기

제6장 시설관리

제23조 (시공품질보증)

① ~ ② <내용생략>

③ <내용생략>

1. ~ 3. <내용생략>

4. 제3호에 따른 사용자공급관 공급전안전점검 기준, 절차 등은 다음과 같다.

가. <내용생략>

나. 공급전안전점검의 종류는 다음과 같다.

1) 중간점검 : 가스시설 시공 공정 중간에 입회하여 점검기준에 적합여부를 확인하는 점검

2) 최종점검 : 가스시설 시공 완료 후 입회하여 점검기준에 적합여부를 최종 확인하는 점검

제24조 (보수품질보증)

① ~ ② <내용생략>

1. <내용생략>

가. ~ 차. <내용생략>

타. 공기호흡기 또는 송기마스크

파. 안전모 등 안전작업장비 및 공구

하. 가스크로마토그래피(가스도매사업자에 한한다.)

거. 가스열량분석계(LNG를 도시가스로 공급하는 사업자는 제외한다.)

너. CO검지기[본사 및 지사(출장소)별 각 1대이상 보유하고 정상작동 상태를 확인하여야 한다.]

더. 그 밖에 시공 및 안전에 필요한 장비

러. <신설>

제25조 (자율검사, 안전점검)

① <내용생략>

② 회사는 도시가스사업법 시행령 제16조제1항제6호에서 정한 순회점검은 다음과 같이 실시한다.

1. <내용생략>

2. <내용생략>

3. 순회점검은 제24조제2항제1호에 따라 확보한 점검장비 중 필요한 장비를 활용하여 1일 1회 이상 실시한다. 다만, 다음 각 목에 해당되는 구간의 순회점검은 1일 2회 이상 실시한다.

가. <내용생략>

나. 법 시행규칙 별표5 제3호나목2)가)에 따른 심도미달배관, 하수도 통과배관

다. <내용생략>

4. <내용생략>

③ 회사는 무인멀티콥터(항공안전법 시행규칙 제5조 제5호 가목에서 정하는 무인멀티콥터를 말한다. 이하 같다)를 활용하여 제2항에 따른 순회점검을 실시할 수 있으며, 이 경우 순회점검은 다음과 같이 실시한다. 다만, 혹한, 혹서 등 현장여건상 무인멀티콥터를 활용할 수 없을 경우 또는 다음에서 정하지 않은 사항은 제2항에 따라 순회점검을 실시한다.

1. 순회점검 대상은 공급권역 내 굴착공사장으로 하고 점검사항은 제2항 제2호 나목, 라목으로 한다.

2. ~ 3. <내용생략>

제6장 ------------

제23조 (-----------------)

① ~ ② <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

1. ~ 3. <현행과 같음>

4. --------------------------------------------------------------------

--------------------

가. <현행과 같음>

나. -----------------------------------------

1) --------------------------------------------------- 참관하여

-------------------------------------------------

2) --------------------------------------------------- 참관하여

--------------------

제24조 (-----------------)

① ~ ② <현행과 같음>

1. <현행과 같음>

가. ~ 차. <현행과 같음>

카. -----------------------

타. -------------------------

파. <삭제>

하. ---------------------------------------------------------------

-------------

거. ---------------------------------------------------------------

----------------------

너. --------------------------------------

더. 레이저메탄가스검지기(고정식 또는 휴대용으로써 제조소마다 1개 이상 보유한다.)

제25조 (----------------)

① <현행과 같음>

② --------------------------------------------------------------------

중 도시가스배관 및 그 부속설비에 대하여 다음과 같이 순회점검을 실시한다.

1. <현행과 같음>

2. <현행과 같음>

3. ---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------

가. <현행과 같음>

나. -------------------------------------------------------- 깊이미달배관, --------------

다. <현행과 같음>

4. <현행과 같음>

③ --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

1. ---------------- 제2항 제1호 가목 및 나목으로 하고

-------------------------------------------------------

2. ~ 3. <현행과 같음>

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ목차 정비

ㅇ일반도시가스사업자는 해당없는 사항으로 삭제

ㅇ도시가스 안전관리기준 통합고시 개정에 따른 보유장비 정비

ㅇ순회점검 대상 명확화

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ무단굴착공사 방지 및 안전점검원 점검 효율성 증대를 위한 대상 확대

- 가. 도시가스 본관 및 공급관

- 나. 도시가스 공급권역내의 굴착공사장

제9장 굴착공사 관리

제33조 (배관정보관리)

① ~ ② <내용생략>

③ 회사는 시험굴착 또는 파일박기 작업 등 입회시 확인된 배관이력을 기존도면과 비교하여 지속적인 도면 재정비 및 정확도가 유지되도록 관련 절차서를 작성하여 시행한다.

제34조 (굴착공사 정보관리)

① <내용생략>

② 회사는 도시가스배관 매설상황 확인을 다음과 같이 정하여 실시한다.

1. <내용생략>

2. 회사는 제1호에 따른 확인결과, 도시가스배관이 묻혀 있는 것으로 확인되면 해당 굴착공사가 시작되기전에 도시가스사업법 시행규칙 별표16 제1호에 따라 다음의 조치를 한다.

가. ~ 다. <내용생략>

라. 굴착공사자가 요구할 경우 도시가스 배관의 심도, 이격거리, 재질, 관경, 밸브위치 등이 표시된 최신 도면(굴착공사자가 원하는 경우 모바일 정보통신기기 등을 이용한 전송 포함)을 제공한다.

제35조 (굴착공사 현장관리)

① <내용생략>

1. ~ 2. <내용생략>

3. 회사는 굴착공사 관리를 위하여 굴착공사 관련기관 및 굴착공사자와 협의, 순회‧입회, 안전 및 방호조치, 안전교육, 작업관리 및 기록유지 등에 대한 기준을 정하여 시행한다.

4. 회사는 긴급공사(법 제56조에 의한 긴급공사를 말함)의 경우 굴착공사 현장에서 굴착공사자와 공동으로 도시가스배관의 매설상황을 협의하고 입회를 실시한다.

② <내용생략>

1. <내용생략>

2. 굴착공사협의서는 굴착공사자 및 회사가 상호 입회하에 작성한다.

3. <내용생략>

4. 회사는 굴착공사 협의시 공사계획을 통해 입회공정을 파악하고, 협의서에는 접수번호, 굴착공사 개시 예정시기, 도시가스배관현황 등에 관한 내용이 포함되도록 한다.

5. <내용생략>

가. ~ 나. <내용생략>

다. 시험굴착을 시행할 경우에는 입회보고서에 기록을 유지한다.

라. ~ 마. <내용생략>

③ <내용생략>

1. <내용생략>

가. 순회점검 및 입회담당자, 연락처 명시

나. 순회 점검주기 및 입회시기 결정

다. 순회‧입회 점검표 및 입회요청 절차

라. <내용생략>

2. 안전관리전담자는 굴착공사자별로 공사를 시작한 때부터 공사가 완료된 때까지 순회점검을 실시하고 점검일지 또는 입회보고서를 작성한다.

④ <내용생략>

1. <내용생략>

2. 회사는 굴착공사 사업자로부터 제출받은 자료를 기초로 하여 조사범위내의 가스관의 관종, 압력, 구경, 재질, 심도, 이격거리 등을 확인하여 안전조치의 범위 및 방법을 검토하여야 하며, 필요시 매설물 조사도를 받도록 한다.

3. ~ 4. <내용생략>

⑤ 회사는 굴착공사에 대해 다음과 같이 순회‧입회하도록 한다.

1. 회사는 현장 위치표시 작업 또는 사전협의 결과를 기초로 하여 필요에 따라 순회 및 입회에 대한 계획을 수립하여 안전관리전담자에게 주지시켜야 하며, 안전관리전담자는 이를 숙지한다.

2. 회사는 정상근무시간외에 휴일, 야간에 진행되는 것으로 협의 등을 통해 인지된 굴착공사에 대하여도 정상적으로 순회‧입회점검을 실시하여야 하며, 굴착공사자로부터 입회를 요청받은 경우에는 즉시 응할 수 있는 체제를 갖추고 있어야 한다.

3. 회사는 굴착공사자로부터 입회요청을 받은 경우에는 가스배관에 영향이 없을 때까지 입회한다.

4. <내용생략>

5. 안전관리전담자는 현장 위치표시 작업 또는 협의 시 정한 입회시기에 따라 입회를 실시하고 입회보고서(모바일 정보통신 기기 등을 이용한 입회보고서 포함)를 작성하고 상호 확인 서명하여야 하며, 입회보고서에는 입회공정, 입회시간 및 점검사항 등이 포함되도록 한다.

6. ~ 8. <내용생략>

9. 안전관리전담자는 협의서(해당 시에 한함) 및 도면 등을 지참하고 순회‧점검‧입회를 통해 시공자가 도시가스배관의 안전조치 및 손상방지기준을 준수하고 가스안전영향평가서를 준수하는지 확인한다.

10. 안전관리전담자는 순회점검‧입회시 긴급상황이 발생한 경우 긴급조치요령 및 비상조치절차에 따라 조치한다.

⑥ <내용생략>

1. 안전관리전담자는 입회공정에서 작업전 굴착공사자의 건설기계조정사 등에 대해 가스배관손상방지기준, 안전수칙 및 비상시 조치방법 등을 교육한다.

제37조 (가스사용시설 안전관리업무대행자)

① ~ ③ <내용생략>

④ 회사는 제3항에 따른 가스사용시설 중 특정가스사용시설에 대한 안전관리업무를 대행하게 할 경우에는 그 시설의 특수성(시설규모와 구성, 운전형태, 전문성 등)을 감안한 점검장비 및 기술인력 보유여부 등 안전관리업무 대행자의 자격요건을 종합적으로 검토한 후 해당시설의 업무대행 여부를 결정하여야 한다.

제9장 ---------------

제33조 (-----------------)

① ~ ② <현행과 같음>

③ ---------------------------------------------------------- 참관시 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제34조 (--------------------)

① <현행과 같음>

② -------------------------------------------------------------------

---------------------

1. <현행과 같음>

2. ------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

가. ~ 다. <현행과 같음>

라. -------------------------------------------------------- 깊이,

------------------ 호칭지름 --------------------------------

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------

제35조 (---------------------)

① <현행과 같음>

1. ~ 2. <현행과 같음>

3. -------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 참관 -----------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------

4. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

참관을 -------------

② <현행과 같음>

1. <현행과 같음>

2. ------------------------------------------------------------- 참관하에 ------------

3. <현행과 같음>

4. --------------------------------------------------- 참관공정을

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------------

5. <현행과 같음>

가. ~ 나. <현행과 같음>

다. --------------------------------- 참관보고서에 ----------

-----------

라. ~ 마. <현행과 같음>

③ <현행과 같음>

1. <현행과 같음>

가. ---------------- 참관담당자 --------------

나. ------------------------- 참관시기 -------

다. ------- 참관 ----------- 참관요청 ---------

라. <현행과 같음>

2. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

------------------ 참관보고서를 -----------

④ <현행과 같음>

1. <현행과 같음>

2. -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- 종류 ---------

호칭지름 -------- 깊이 --------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-----------------

3. ~ 4. <현행과 같음>

⑤ ------------------------------------------------------------- 참관하도록 -------

1. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------- 참관에 ----

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------

2. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------- 참관점검을 ------------------------

------------------------- 참관을 -------------------------------

---------------------------------------------------

3. -------------------------------------- 참관요청을 -----------

------------------------------------------- 참관한다.

4. <현행과 같음>

5. -------------------------------------------------------------------

--------------------------- 참관을 ------------- 참관보고서

---------------------------------------------------- 참관보고서----------------------------------------------------------- 참관보고서에는 참관공정, 참관시간 ------------------------

--------------------

6. ~ 8. <현행과 같음>

9. -------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 참관을 ------------------

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------

10. ------------------------------------- 참관시 -----------------

-------------------------------------------------------------------

----------------

⑥ <현행과 같음>

1. ------------------- 참관공정에서 ----------------------------

--------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

제37조 (------------------------------)

① ~ ③ <현행과 같음>

④ --------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

고려한 ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영

제12장 비상조치 및 사고조사

제43조 (상황실 운영)

① ~ ⑤ <내용생략>

⑥ 회사는 비상출동 및 비상대책조직을 다음 각 호와 같이 구성하고 운영한다.

1. 회사는 사고정도에 따라 제1종, 제2종, 제3종 및 제4종 비상사태를 구분하여 사태별 대응방법을 수립하고, 비상사태 구분에 따라 제1종, 제2종, 제3종 및 제4종 비상출동을 구분하여 비상출동 종류별 대응방법을 수립한다.

2. ~ 4. <내용생략>

제12장 ------------------

제43조 (-------------)

① ~ ⑤ <현행과 같음>

⑥ --------------------------------------------------------------------

---------------------------

1. -------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

---------, 비상사태 구분에 따른 비상출동 대응방법을 수립한다.

2. ~ 4. <현행과 같음>

ㅇ비상사태 구분에 따라 비상출동 대응방법을 수립토록 문구 명확화

< 신 설 >

부  칙(2024. 00.  )

(시행일) 이 규정은 개정한 날부터 시행한다.

ㅇ부칙 신설

[별지 제3호 서식]

안전점검원 선임 인원 산출 현황

< 안전점검원 인원 산출 현황 >

회사명	배관 총 길이(km)			합산제외 배관 길이(km)				안전점검원(명)
구분	본관	공급관	계	사용자 토지내 본관	사용자 토지내 공급관	병행설치배관	계	계산선임 인원 수	증감산출 인원 수	선임해야하는 인원 수	실제 선임 인원수
기호	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
산식			A + B				D+E+F	(C - G) ÷ 15		H + I
작성란

< 증감산출 인원 현황(I) >

도시가스시설 현대화	1. 배관망 전산화	총 공급배관 길이	전산화 실적	가중치	산출값
				2
	2. 관리대상 개선시설	심도미달 배관
		대상 배관길이(전년말 기준)	개선 배관길이	가중치	산출값
				0.4
		하수도 관통 배관
		대상 개소(전년말 기준)	이설개소	가중치	산출값
				0.4
		학교 부지안 정압기
		대상 개소(전년말 기준)	이전개소	가중치	산출값
				0.4
		고가도로 밑 정압기
		대상 개소(전년말 기준)	이전개소	가중치	산출값
				0.4
	3. 원격감시 및 차단장치	대상개소	원격차단밸브 설치개소	가중치	산출값
				1
	4. 노후배관 교체실적	교체대상배관 총길이	교체실적	가중치	산출값
				2
	5. 도시가스 사고 발생빈도	전전년도 사고건수	전년도 사고건수	가중치	산출값
				-4

<이하 생략>

[별지 제3호 서식]

----------------------------------

< ------------------------- >

----	------------			--------------------				--------------------
----	---	----	---	------ ------ ---	------ ------ ------	-------- ----	----	-------- ------	-------- ------	--------- --------- -----	---- ---- ------
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
----			------				------	-------- -----		-------
----

< ---------------------- >

-------- ----- --------	--------------	----------------	-----------	------	-------
				------
	-------------------	깊이-------
		--------------------	-----------------	-----	----
				-----
		-------------
		---------------	----------------	----	----
				----
		--------------------
		---------------	-------------------	-----	-----
				-----
		----------------------
		------------------	---------------	-----	-----
				-----
	--------------- -----------	-----------------	-------------- -------------	-----	-----
				-----
	---------------------	---------------------	-------------------	-----	-----
				-----
	------------------ ------------	----------------------	---------------------	-----	-----
				----

<현행과 같음>

ㅇ용어정비

도법 시행규칙 개정(`22.1.21.)내용 반영