“전기안전 선도기업, 행복한 고객, 신명나는 일터”
		한국전기안전공사
수신	서울특별시장(교통정보센터장)
(경유)
제목	일반용전기설비 전기점검 결과 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원하오며 평소 우리공사 전기재해 예방업무에 적극 협조하여 주신을 감사드립니다.

2. 교통정보센터-16852(2013.11.25)호 관련입니다.

3. 전기사업법 제66조 및 같은법 시행규칙 35조의2에 따라 귀 기관 관내의 버스정보안내단말기(BIT)에 대한 일반용전기설비에 대한 전기안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니, 부적합 전기설비는 공공의 안전이 확보될 수 있도록 재점검 예정일 이전에 개수하시어 안전하게 사용바랍니다.

아           래

가. 점검결과

구 분	대 상	점검 결과				비고
		합계	적 합	부적합	미점검
버스정보안내 단말기	328	328	302	16	10	미점검 (자가용 및 철거)

나. 재점검 예정일 : 2014. 01.27 ~ 01. 28

다. 미점검(자가용) : 1월중 자치구에서 실시 예정

붙   임 : 전기설비점검(버스정보안내단말기) 현황 1부.

							한국전기안전공사 서울지역본부장
★과장										부장										본부장
협조자
시행			서울(점검부)-124									(	2014.01.10.					)		접수			교통정보센터-447								(	2014.1.13.					)
우	121-854					서울특별시 마포구 신수동 22-6															/			www.kesco.or.kr
전화		(02)710-8540						/전송			(02)710-8521					/	seouljg2@kesco.or.kr												/	공개