[붙임 3]

일상감사 의견사항 조치내용

수    신 : 감사담당관                              2018. 3.   .

사 업 명	2018년 구 소규모 편익시설 설치 공사(연간단가)
1. 사업개요 가. 사 업 명 : 2018년 구 소규모 편익시설 설치공사 나. 사업기간 : 2018. 3. ~ 2018. 12. 31 다. 사 업 비 : 금865,900,000천원 라. 사업개요 - 아스팔트 포장 A=10a 콘크리트 포장 A=4a - 보도블럭 포장 A=15a 기타(제설 작업) 1식
2. 감사자 조치의견 ▶ 원가계산 제비율 적용기준 조정 ○ 노인장기요양보험료 : 6.55%→7.38% ○ 산업안전보건관리비 : (1.86%*1.2)+5,349천원→2.93% (추정가격 5억미만) ▶ 일위대가, 단가산출 근거 조정 ○ 합판거푸집(4회) 적용이 부적정하니 검토 후 시행할 것.(품셈) - 합판거푸집(4회) 소모자재 : 주자재비의 12%→9% ○ 가설사무소,창고 규격 및 단가, 수량 적용이 부적정하니 검토 후 시행할 것.(공통대가) - 가설사무소,창고 : 6.0*3.0m→3.0*3.0m(직접노무비 1.5억원 미만) - 가설사무소 : 2,059,000원→1,510,000원 - 가설창고 : 1,840,000원→1,230,000원 - 비계공 : 0.58인→0.4인 - 특별인부 : 0.34인→0.18인
3. 조치내용(불채택시 그 사유) ○ 내역서 조정하여 반영함.
4. 관계자료 및 기타 첨부자료

2018 년   3월     일

부서장 : 소속 도로과       직급(위)  과장           성명 최 광 천 (인)