일상감사 의견서

건      명

천마공원 치유숲 조성사업 전기공사

요청부서명

공원녹지과

1. 사업개요

위 치	천마근린공원(마천동 산 2번지)
사업기간	착공일로부터 180일 이내
사업내용	- 공원등 교체 및 설치 29본(30등), 분전함 교체 등 3면, 배관배선 및 기타공사 1식
총사업비	150,000천원 (시비)

2. 검토내용

○ 사업의 필요성

-  치유테마 공원 조성사업에 맞추어 노후 조명등을 에너지가 절감되고 치유테마 공원과 어울리는 고효율 조명등으로 교체하여 인근주민과 공원이용객의 편안한 휴식공간 제공 및 각종 안전사고 예방

○ 사업내용

- 공원등 교체 및 설치 29본(30등), 분전함 교체 등 3면,

배관배선 및 기타공사 1식

○ 유사중복사업 여부 : 해당없음

○ 재원조달 및 집행의 적정성

- 2017년도 사업예산 확보 : 150,000천원(시비)

- 공원조성과, 생활권공원확충, 미집행공원조성, 천마근린공원(송파), 시설비 및 부대비, 시설비  - 시비

3. 예비준공검사 대상여부 – 예비준공검사 대상 아님.

4. 검토내용 및 의견

○ 단가대비표에서 고재처리중 스텐레스(-1,250원→-1,400원)의 단가 수정과 일위대가에서 관부속품(1→0), 잡재료(1→0)의 수량을 수정하고, 원가계산에서 이윤(12.5%→11%)을 조정하였음

○ 추후 물량산출을 명확히 하고, 보험료 등 사후 정산철저

○ 설계내역 조정금액                                                                                                                                   (단위 : 천원)

구분	설계 금액	심사 금액	조정 금액	조 정 률	비 고
도급액	74,272	72,692	-1,580	2.13%(감)

5. 기타사항

○ 과업지시서(시방서), 산출내역 내용과 설계내역서가 일치되도록
항목별로 세분 비교하여 내용 재확인 후 사업시행, 감독 및 정산철저

○ 관급자재는 심사에서 제외

○ 심사금액보다 더 절감할 수 있는 사항은 자체 반영 시행