일상감사 조치결과서

사 업 명	2016년 홍제천 및 지천관로 보수공사
사업유형	계약[ ○ ] 위탁[ ] 보조[ ] 안전[ ] 시책[ ] 기타[ ]
집행부서	난지물재생센터 시설보수과	담당자 : 김재봉(☎02-300-8590)
1. 감사의견 □ 제한경쟁에 관한 사항 수정 ❍ 추정가격이 22억원이고 상‧하수도설비공사업으로 등록한 업체가 참여하는 전문공사이므로 지역제한을 하지 않도록 하십시요 □ 공동계약에 관한 사항 명시 ❍ 입찰참가자격에 공동계약 가능여부 및 공동도급 유형을 명시하고, 공동이행방식을 허용할 경우 구성원별 계약참여 최소지분율 5% 이상을 명시하시기 바랍니다 □ 건설공사 근로자 안전대책 의견제시 ❍ 차집관로 내부 작업 시 갑작스러운 소나기 또는 생활하수 증가 등에 대비하여 각 작업구간 상류 물막이 1곳을 2곳으로 하고 안전요원과 양수기 등을 보강하여 안전사고에 대비하시기 바랍니다
2. 조치결과 및 계획 □ 제한경쟁에 관한 사항 수정 ❍ 추정가격이 22억원이고 상‧하수도설비공사업으로 등록한 업체가 참여하는 전문공사이므로 입찰 공고시 지역제한을 하지 않도록 조치 예정 □ 공동계약에 관한 사항 명시 ❍ 입찰 공고시 입찰참가자격에 공동계약 가능여부 및 공동도급 유형을 명시할 예정. □ 건설공사 근로자 안전대책 의견제시 ❍ 차집관로 내부 작업 시 갑작스러운 소나기 또는 생활하수 증가 등에 대비하여 각 작업구간 상류 물막이 1곳을 2곳으로 하고 안전요원과 양수기 등을 보강하여 안전사고에 대비할 예정 ※ 현재 계약심사가 완료된 상태로 추후 공사시 설계에 반영하여 조치 예정

붙임 : 조치결과 증빙서류(관련 방침서) 1부. 끝.