일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  07월 10일 목요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	09:30~ 16:00	둔촌동서하남ic입구교차로		T204-3	현장감독대행(입회)
			SP2200/300바이패스 새들 철거 5개소 (1개소목침지수) 철거위치 세라믹도포완료
2		상일동221(T225관련)		223	현장감독대행(미입회)
			탐지의뢰 (누수위치불명확)
3	14:00~ 17:00	상일동221(T225관련)		불용 22	현장감독대행(미입회)
			누수223 중복접수
4	14:30~ 19:00	상일동220		T225(강동40)	현장감독대행(입회)
			횡방향GS30mm접합부누수 주철150/40새들재사용 SSP40*4.0m접합 보호통설치(20,15)

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
4		4	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음