일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  07월 11일 금요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		성내동30-2		227	현장감독대행(미입회)
			하수도
2		성내동30-11		228	현장감독대행(미입회)
			계량기박킹교체
3		성내동550-5		229	현장감독대행(미입회)
			옥내누수

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
3		3	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음