일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  07월 18일 금요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	09:40~ 10:20	서하남ic입구			현장감독대행(입회)
			준설작업 방수포함 시설물이첩(지역팀입회)
2	11:00~ 14:10	상일동120-4(보성사우나)		241	현장감독대행(입회) 단지내 마이너스수전
			횡방향GS50mm직관부누수 SSP50*9.7m일부개량 (개량여부 지시분)
3		성내동606		242	현장감독대행(미입회)
			옥내누수
4		명일동312-244		243	현장감독대행(입회)
			횡방향SSP20mm접합부누수 SSP20*2.0m접합
5	15:00~ 21:30	길동411-4		T245(강동45)	현장감독대행(입회)
			앵글밸브50mm 카플링 및 소출수(주철150/50새들설치 SSP50*2.7m접합,(구선:주철150/50볼트교체및캡설치 )
6		성내동229-11		247	현장감독대행(미입회)
			계량기25mm박킹교체

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
6		6	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음