일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  09월 17 수요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		천호동274-2		318	현장감독대행(미입회)
			건수
2	10:30~ 13:20	길동386-8		313-1	현장감독대행(입회)
			계량기40mm 앵글밸브교체 (주철100/30새들개,폐) 옥내콘크리 포장완료
3		고덕동550		319	현장감독대행(미입회)
			SSP20mm접합부누수 SSP25~20*1.1m접합

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
3		3

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음