일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  12월 08 월요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 강동구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		고덕동211		437	감독대행자(미입회)
			하수도
2		암사동487-17		438	수요가요청
			명일작업
3	10:10~ 13:30	천호동173-34(누수426)		불용 37	감독대행자(입회)
			횡방향GS20mm노후관 SSP15~20*2.1m접합 보호통설치(15)
4	14:20~ 17:00	명일동47-4(T401관련)		불용 37	감독대행자(입회)
			횡방향SP75mm불용관 DP80mm직관연결

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
4		4	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음