일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  12월 24 수요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 강동구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		암사동457-44		T462-22	감독대행자(미입회)
			계량기25mm카플링조임
2		암사동458-52		467	감독대행자(미입회)
			계량기20mm앵글밸브교체
3		암사동487-1		T468(강동79)	감독대행자(미입회)
			횡방향PVC15mm접합부누수 주철200/20새들캡설치
4	15:00~ 18:30	고덕동509-2		469	감독대행자(입회)
			횡방향GS20mm접합부누수 SSP40~25*8.8m접합 보호통설치(25)
5		성내동501-9		470	수요가요청
			익일작업
6		길동402-20		471	감독대행자(미입회)
			옥내누수

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
6		6	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음