일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  12월 11일 목요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 남면희

3. 업무명 : 강동구 시설물 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	10:00~ 20:00	- 강동구 41강동 구민회관)			감독대행자 현장 입회
			지상식 이전 설치
2	“	-강동구 천호동43-44(강동 구민회관)			감독대행자 현장 입회
			지상식 이전설치
3
4
5

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계		시설물공사	기타(포장점검)
2		2

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1	강동구 관내 시설물	제수변 볼트넛트 사용시 도금 볼트 사용	즉시 스텐 볼트 넛트 로 교체토록 조치