일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  12월 24일 수요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 남면희

3. 업무명 : 강동구 시설물 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	09:30~ 14:30	- 강동구 둔촌동 555)			감독대행자 현장(사후) 입회
			노후밸브교체
2	“	-강동구 둔촌동 105-36			감독대행자 현장(사후) 입회
			사다리설치 및 고정 밸브대 설치
3	“	- 강동구 천호동 41			감독대행자 현장(사후) 입회
			지상식 소화전 이설굥사 점검
4	“	- 강동구 천호동43-44			감독대행자 현장(사후) 입회
			지상식 소화전 이설굥사 점검
5	“	- 강동구 명일동 329-1			감독대행자 현장(사후) 입회
			지하식 소화전 점검및 포장 점검

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계		시설물공사	기타(포장점검)
5			5

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
1			즉시 스텐 볼트 넛트 로 교체토록 조치