일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  07월 07일 월요일(날씨:흐림)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	11:30~ 12:30	문정역3번출구 앞(원인자)		313	현장감독대행(입회)
			SSP25mm직관부 손괴 SSP25*0.8m접합
2		마천동344-16		314	현장감독대행(미입회)
			누수처없음
3		마천동344-16		315	현장감독대행(미입회)
			계량기15mm앵글밸브교체
4		잠실동243-30		316	현장감독대행(미입회)
			옥내누수
5	14:00~ 18:00	송파동110-15호(누수290)		불용 25	현장감독대행(입회)
			횡방향cop15mm불용관 주철100/15새들잠금및캡설치
6		오금동33-20		317	현장감독대행(미입회)
			COP15mm접합부누수 SSP15*1.2m접합

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
6		6	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음