일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  07월 10일 목요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		마천동135-11		T320(송파55)	현장감독대행(미입회)
			주철150/20새들설치 SSP20*3.8m접합 보호통설치(15) 구선:밸브폐쇄 (분기점폐쇄지시)
2	18:10~ 20:30	성내동452-2		321	현장감독대행(미입회)
			수자원이첩 (현장대리인 현장 확인 후 직접이첩지시)

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
2		2	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음