일 일 결 산 일 지-

1. 일자 : 2014년  07월 21일 월요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환,전기성

3. 업무명 : 강동구, 송파구 누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	10:20~ 14:20	잠실동214-17		T337(송파59)	현장감독대행(입회)
			횡방향GS15mm접합부누수 주철150/20새들및캡폐쇄
2	15:10~ 17:30	방이동47-6		T338(송파60)	현장감독대행(입회)
			횡방향GS25mm접합부누수 SSP25*1.7m중간개량
3		거여동590-6		T339(송파61)	현장감독대행(미입회)
			재탐의뢰
4		잠실동47		340	현장감독대행(미입회)
			누수처 없음

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
4		4	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음