일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  10월 07 화요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	10:20~ 14:00	성내동461-3(강동주택)		T332-2	감독대행자(입회)
			횡방향GS30mm접합부누수 DR접합 연립주택단지(지역담당이첩)
2		성내동128-14		344	감독대행자(미입회)
			횡방향SSP20mm접합부누수 밸브폐쇄 분기점폐쇄지시
3		둔촌동54-1		345	감독대행자(미입회)
			계량기20mm앵글밸브교체
4		천호동333-46		346	감독대행자(미입회)
			소화전밸브잠금

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
4		4

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음