일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  10월 17 금요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환(야간), 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		삼전동130		510	감독대행자(미입회)
			탐지의뢰
2		삼전동130(111-7)		T511(송파11)	감독대행자(미입회)
			횡방행COP25mm접합부누수 SSP25*0.6m접합
3	22:00~ 01:10	방이동167		강동 29	감독대행자(입회)
			SP1,000mm 시편채취
4	01:20~ 06:30	방이동45		강동 28	감독대행자(입회)
			SP2,200mm 시편채취

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
4		2	2

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음