일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  10월 29 수요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1		오금동70-16		불용 35	감독대행자(미입회)
			횡방향GS20mm 불용관 주철80/15새들잠금및캡설치
2		방이동134-19		531	감독대행자(미입회)
			소화전밸브잠금
3	16:00~ 18:00	가락동197		532	감독대행자(전기성)
			주철80/80정자누수 KP볼트조임 (사유지내 배관)

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
3		3	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음