일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 02 화요일(날씨:맑음)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
1	11:00~ 15:20	오금동70-18		613-1	감독대행자(입회)
			횡방향cop20접합부누수 주철80/25새들설치 SSP2515*7.7m개량 보호통설치(20,15) 수선:주철80/20새들캡설치
2		오금동54-6		614	감독대행자(미입회)
			옥내누수
3		가락동70-4		615	감독대행자(미입회)
			횡방향GS25mm접합부누수 SSP25*4.4m접합 보호통설치(20*2)
4		잠실동41-1		616	수요가요청
			익일작업
5		거여동35-7		617	하수도
			하수도

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)
6		6	0

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음

일 일 결 산 일 지

1. 일자 : 2014년  12월 02 화요일(날씨:흐림)

2. 감독대행자: 오의환, 전기성

3. 업무명 : 송파구,누수복구 감독대행

4. 감독대행 내용

연번	점검시간	감독대행 내용		지시 번호	특이사항 및 기타
6		천호동295-12		618	감독대행자(미입회)
			계량기15mm카플링조임

품질점검 보고(일보)

1. 점검 현황

합 계	급수공사	누수복구	기타(포장점검)

2. 적출 및 조치

자 재						시공업체		감리원		기 타
계		현장시정		자재반출		주의 촉구	벌점 부과	주의 촉구	벌점 부과
적출	조치	적출	조치	적출	조치

3. 적출 및 조치 세부내용

연번	공사현황 (공사명,도급자)	적출내용	조치내용
		없 음