(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 10. 12  (월요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
개 29	개량(관로공사)	방학동 713-18	-Ø100 DCIP관 부설 19m -밸브설치 2개소 (Ø100다용도, Ø150 STS)	-	보행자 안전통로 확보 및 안내철저
	재분기	상계동 751-4	-Ø40×25 T분기 -STS관 부설(Ø25×0.2m, Ø20×0.8m)	재사용	-
	폐전	월계동 279-14	-Ø80×20 새들잠금	Ø80×20 새들잠금	-