(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 10. 13  (화요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
개 29	개량 (관로공사)	방학동 713-18	-Ø100 DCIP관 부설 42.1m -KP곡관 및 이음관등 부속 설치	-	보행자 안전통로 확보 및 안내철저
신 92	확대	방학동 693-34	-Ø80×20 새들분기 -Ø20 보호통 설치 -STS관 부설(Ø20×6.0m)	Ø80×20 새들잠금	-
	폐전	공릉동 218-2	-Ø50 밸브설치새들잠금 -Ø50×20 T철거	맞이음	-
	횡단굴착	상계동 693-1	-관로부설을 위한 횡단굴착 2개소	-	-