(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 6. 23 (화요일)  날씨 : 맑음                                 감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
92	폐전	월계동 392-46	-Ø25 인입관 절단 -새들분수전 잠금후 캡설치	새들잠금	- 층다짐 철저 지시 - 비상연락체계 확립 지시
150	신설	공릉동 408-61	-Ø80×25 새들분기 -ssp주름관 부설 3.2m	새들잠금	〃
151	신설	공릉동 506-14	-Ø100×25 새들분기 -ssp주름관 부설 4.0m	새들잠금	〃