(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 6. 29 (월요일)  날씨 : 맑음                                 감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
87	폐전 (일시급수)	월계로 296-14	-Ø25 계량기 보호통 설치 -Ø25 sts주름관 부설 12,1m	추후 폐쇄	단수가 수반되어 본관 분기 및 분지점 폐쇄는 추후공사예정임
155	신설	공릉동 644-35	-Ø80×25 새들분기 -ssp주름관 부설 2.5m	새들잠금	-