(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 1 (수요일)  날씨 : 맑음                                 감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
25	신설	방학동 664-18	- sts Ø50×25 정자분기 - 계량기 보호통 설치 2개소(Ø25,Ø15) - sts주름관 부설(Ø25 5.5m)	Ø50×20 정자관절관후 맞이음	-층 다짐 철저 -비상연락체계 확립