(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 21 (화요일)  날씨 : 오전에 비, 오후에 흐림             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
			1.<우천으로 포장점검> -위치:도봉동 603-10외 9개소 -점검결과 : 이상없음 2.공사관리대장, 포장복구관리대장등의 서류 작성		-