(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 7. 2 (목요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
18	신설 (일시급수)	도봉동 509-1	- Ø100×20 새들 분기 - 계량기 보호통 설치 1개소(Ø20) - sts주름관 부설(Ø20 L=8.5m)	해당 없음	-안전시설 설치 및 보행자 안내 철저 -부직포 설치시 고정 철저
지원근무	소화전 보수	강북구 수유동 54-5	-Ø648 제수변실 정비 -철개고정장치 설치	해당 없음	-