(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 11 (화요일)  날씨 : 맑음                      감독대행자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중(대 전기성)

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
78	신설	수유동 172-243	- sts Ø80×30 정자분기 - 계량기 보호통 설치 1개소(Ø30) - sts주름관 부설(Ø30 5.0m)	새들잠금	-	강북구 지원근무
	보온재교체	창동578-92외39개소	<보온재 교체> -계량기보호통보온재교체 40개소 교체완료