(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 21 (금요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
16	개량 (관로부설)	창동 715-14	-45°KP곡관등 부속설치 -DCIP관 부설(Ø100 L=72m)	-	-안전시설설치 철저 -보행자 통로확보 및 안전통행토록 보행도우미의 안내 철저
					-
					-
					-
					-