(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 29 (토요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
16	개량 (유수장애 이설)	창동 715-14일대 (이설위치 715-19)	-하수박스내 유수장애 상수도관 철거후 Ø80 기존 밸브를 퇴수용으로 재활용함 -밸브실 설치 (Ø200, Ø80 각1개소) -DCIP관 부설 (Ø80 L=3.5m) -KP곡관, 이탈방지압륜등 부속설치	-	-안전시설 철저 및 보행자 안내철저