(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 8. 4 (화요일)  날씨 : 맑음                             건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
신47	구경 확대	방학동 651-30	-Ø80×32 새들 분기 -계량기 보호통 설치 (Ø32 1개소) -sts주름관 부설(Ø30 L=3.5m)	새들잠금 1개소 맞이음 2개소	-
	관상태확인 (횡단굴착)	방학동 644-4외 3개소	-Ø150 다용도 밸브 설치 1개소 -관절단 4개소(Ø150 3개소, Ø80 1개소)	-