(도봉구, 노원구 관내) 급수공사 일일결산일지

2015. 9. 18(금요일)  날씨 : 맑음                                건설사업관리자 : (주)건양ENG  부장  김 인 중

지시번호	공사 종류	공 사 내 용		분기점 폐쇄	지시및 특기사항	비고
		위 치	세 부 내 용
25	개량 (관로공사)	쌍문동 711일대	-DCIP관 부설(Ø200×10.5m) -소화전 Ø00 (폐쇄 1개소) -KP곡관등 이형관 접합	-	-
81	확대	쌍문동 497-13	-Ø80×25 새들 분기 -Ø25 보호통 설치 -Ø25 STS관 부설 3.5m	새들잠금 (Ø80×20)	-
	보호통 교체	방학동 603-23	-Ø30 밸브설치 -Ø30 보호통 설치 -Ø30 STS관 부설 2.0m	재사용	-