□ 공급량 일일 결산(10월)

일별	2014. 10월				2015. 10월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			10,033,225	총 생산량			9,994,412	-38,813
	일 평균 생산량			323,652	일 평균 생산량			322,400	-1,252
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	수	14.9	24.4	318,370	목	10.7	19.7	308,290	-10,080
2	목	17.1	20.1	300,227	금	8.6	21.5	315,660	15,433
3	금	13.4	20.8	331,308	토	13.3	24.5	318,750	-12,558
4	토	11.6	23.0	315,998	일	11.2	22.4	342,308	26,310
5	일	12.5	23.2	340,933	월	11.0	25.6	330,021	-10,912
6	월	10.5	22.6	315,594	화	12.1	26.3	316,385	791
7	화	11.6	22.5	326,436	수	14.1	25.7	323,248	-3,188
8	수	10.0	23.6	307,323	목	15.7	26.4	324,793	17,470
9	목	12.4	25.4	360,333	금	12.8	20.5	327,985	-32,348
10	금	12.5	26.3	307,199	토	10.4	17.2	301,006	-6,193
11	토	13.6	25.6	337,189	일	8.1	14.4	317,661	-19,528
12	일	13.9	29.0	342,493	월	8.2	17.9	335,189	-7,304
13	월	11.0	21.7	320,348	화	7.8	21.3	314,567	-5,781
14	화	8.5	20.0	307,009	수	10.9	24.5	323,814	16,805
15	수	8.9	20.0	304,915	목	12.1	26.1	340,545	35,630
16	목	9.3	18.0	350,893	금	13.2	24.2	324,361	-26,532
17	금	6.6	21.2	340,902	토	12.4	26.6	310,243	-30,659
18	토	9.4	22.5	300,917	일	12.4	24.2	315,743	14,826
19	일	11.2	22.7	327,449	월	13.6	23.9	345,719	18,270
20	월	12.9	17.1	341,211	화	15.4	25.1	314,388	-26,823
21	화	11.9	15.7	299,728	수	13.9	22.7	307,173	7,445
22	수	10.4	18.7	332,115	목	14.5	23.1	337,045	4,930
23	목	8.5	20.6	336,848	금	15.2	21.4	321,574	-15,274
24	금	9.9	21.0	307,472	토	13.2	22	328,234	20,762
25	토	12.9	22.2	342,066	일	12.1	22.8	311,646	-30,420
26	일	11.6	19.9	316,073	월	12.0	18.7	350,229	34,156
27	월	6.1	16.9	324,047	화	7.7	15.9	302,755	-21,292
28	화	2.7	19.4	309,469	수	5.6	15.8	337,593	28,124
29	수	4.9	20.8	330,438	목	3.2	14.7	313,767	-16,671
30	목	7.7	20.8	314,044	금	1.7	10.4	319,666	5,622
31	금	12.8	18.2	323,878	토	1.1	12.3	314,054	-9,824

※ 2014년 10월 강북수계 보정량(–3,199㎥) 미포함