□ 공급량 일일 결산(1월)

일별	2015. 1월				2016. 1월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			9,450,079	총 생산량			9,620,519	170,440
31	일 평균 생산량			304,841	일 평균 생산량			310,339	5,498
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	목	-9.8	-4.3	319,743	금	-3.3	4	295,668	-24,075
2	금	-9.0	-1.9	296,321	토	1.0	9.5	310,534	14,213
3	토	-9.2	3.1	320,465	일	5.1	9.4	305,952	-14,513
4	일	0.2	8.5	313,172	월	-2.5	5.3	316,522	3,350
5	월	-1.1	7.9	332,309	화	-4.8	1.5	299,063	-33,246
6	화	-7.6	4.0	318,375	수	-4.9	1.7	293,274	-25,101
7	수	-8.9	-0.6	316,487	목	-5.9	1.4	296,878	-19,609
8	목	-9.5	-0.2	291,915	금	-6.9	1.0	296,924	5,009
9	금	-6.8	3.5	305,127	토	-6.2	2.4	305,914	787
10	토	-5.6	4.8	303,019	일	-2.7	3.8	321,136	18,117
11	일	-4.3	2.5	321,138	월	-6.5	0.9	297,730	-23,408
12	월	-7.3	3.7	318,980	화	-9.1	0.7	302,100	-16,880
13	화	-5.1	5.8	307,474	수	-8.1	0.1	293,947	-13,527
14	수	-0.3	6.1	297,982	목	-8.4	1.3	287,842	-10,140
15	목	-1.1	9.0	290,400	금	-4.3	5.3	295,553	5,153
16	금	-2.5	3.4	279,477	토	-2.1	2.8	308,036	28,559
17	토	-7.7	0.0	296,864	일	-0.7	5.4	319,152	22,288
18	일	-6.5	2.1	302,134	월	-12.3	0.4	316,942	14,808
19	월	-4.0	3.1	317,442	화	-15.1	-8.9	285,604	-31,838
20	화	-6.4	4.4	283,240	수	-14.5	-5.2	303,367	20,127
21	수	-1.2	6.5	299,316	목	-10.2	-2.3	308,179	8,863
22	목	0.8	7.1	298,954	금	-11.1	-3.8	314,242	15,288
23	금	-1.6	4.9	300,026	토	-16	-8.3	332,636	32,610
24	토	0.8	8.4	284,920	일	-18	-10.5	324,261	39,341
25	일	1.1	5.0	302,449	월	-14.3	-3.4	316,310	13,861
26	월	0.2	6.5	322,671	화	-8.5	1.7	328,272	5,601
27	화	-7.4	0.5	321,473	수	-4.7	4.3	328,182	6,709
28	수	-9.1	2.7	297,205	목	-5.6	3.5	330,058	32,853
29	목	-4.6	3.0	281,953	금	-1.4	5.4	307,370	25,417
30	금	-7.0	0.8	297,571	토	-2.5	5.2	341,610	44,039
31	토	-8.5	0.8	311,477	일	-6.5	0.3	337,261	25,784

※ 2015년 1월 강북수계 보정량(–35,987㎥) 미포함