일별	2015. 11월				2016. 11월					비 고 (증감사유)
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			9,498,016	총 생산량			9,671,613	173,597
30	일 평균 생산량			316,601	일 평균 생산량			322,387	5,786
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	일	1.3	12.6	319,970	화	-2.4	6.6	331,349	11,379
2	월	6.1	15.2	334,393	수	-2.7	10.5	318,757	-15,636
3	화	6.6	18.7	318,998	목	4.2	14.1	332,710	13,712
4	수	5.8	19.8	315,031	금	8.2	15.7	326,174	11,143
5	목	8.6	19.2	328,135	토	12.2	18.1	326,403	-1,732
6	금	9.6	19.2	307,629	일	11.9	18.3	325,630	18,001
7	토	9.3	11.7	309,694	월	8.5	17.8	343,200	33,506
8	일	10.3	11.8	323,440	화	0.4	8.4	309,723	-13,717
9	월	9.8	12.1	316,686	수	-3.2	8.6	337,347	20,661
10	화	7.7	13.5	307,774	목	1.5	9.8	306,434	-1,340
11	수	6.6	17.7	321,391	금	6.2	14.2	325,692	4,301
12	목	10.2	21.0	298,573	토	5.1	16.7	329,029	30,456
13	금	10.5	13.1	309,302	일	12.1	18.1	335,646	26,344
14	토	11.0	14.2	314,184	월	10.2	15.8	313,058	-1,126
15	일	10.6	17.2	334,476	화	2.5	10.2	334,789	313
16	월	10.7	14.0	315,734	수	0	12	318,418	2,684
17	화	11.0	19.3	317,840	목	4	16.5	309,414	-8,426
18	수	8.4	12.6	314,345	금	4.9	14.6	302,275	-12,070
19	목	6.7	10.8	299,061	토	9.9	18.6	349,702	50,641
20	금	7.1	14.4	311,856	일	6.4	15.3	332,265	20,409
21	토	5.0	15.4	335,396	월	5.1	14.6	325,932	-9,464
22	일	5.9	15.7	332,795	화	-2.1	8.4	310,091	-22,704
23	월	6.5	11.0	309,300	수	-4.8	3.6	320,932	11,632
24	화	2.7	8.8	310,120	목	-6.2	2.4	304,220	-5,900
25	수	0.9	5.3	315,400	금	-3.5	6	320,284	4,884
26	목	-4.8	0.9	312,014	토	-0.7	2.7	307,721	-4,293
27	금	-7.3	2.0	305,155	일	0.5	6.6	354,834	49,679
28	토	-2.7	2.6	327,472	월	-1.4	5.6	302,244	-25,228
29	일	1.0	3.9	325,369	화	-2.8	8.6	322,585	-2,784
30	월	0.9	8.5	306,483	수	0.7	9.8	294,755	-11,728
									0

□ 공급량 일일 결산(11월)

※ 2015년 11월 강북수계 보정량(+40,291㎥) 미포함