□ 공급량 일일 결산(2월)

일별	2015. 2월				2016. 2월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			8,615,910	총 생산량			8,942,851	326,941
29	일 평균 생산량			297,100	일 평균 생산량			308,374	11,274
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	일	-8.2	3.6	315,897	월	-9.1	-1.0	308,807	-7,090
2	월	-5.3	6.4	316,180	화	-10	0.9	323,844	7,664
3	화	-3.5	7.2	302,318	수	-8.3	4	302,536	218
4	수	-3.1	5.8	301,629	목	-4	3.9	309,297	7,668
5	목	-3.8	4.8	304,533	금	-6.8	3.4	321,848	17,315
6	금	-4.3	6.5	296,285	토	-6.2	2	334,322	38,037
7	토	-2.7	5.7	315,271	일	-8.3	3.5	345,243	29,972
8	일	-11.9	-2.8	315,251	월	-4.3	5.5	285,989	-29,262
9	월	-13.0	-0.1	311,541	화	-3.9	5.5	310,348	-1,193
10	화	-2.0	5.8	299,566	수	-4.3	10.7	313,479	13,913
11	수	-0.8	8.0	311,691	목	1.6	13.5	309,329	-2,362
12	목	-4.7	1.6	308,779	금	6.8	10	292,173	-16,606
13	금	-6.4	4.0	299,697	토	5.8	14.4	312,510	12,813
14	토	-3.1	6.6	307,722	일	-6.8	5.8	307,908	186
15	일	3.2	13.0	307,703	월	-10	-2.3	316,738	9,035
16	월	4.1	7.9	323,013	화	-6.7	1.1	295,298	-27,715
17	화	0.5	4.1	323,910	수	-5.2	5.4	299,016	-24,894
18	수	-1.5	3.3	330,792	목	-1.4	7.8	296,216	-34,576
19	목	-2.7	8.6	300,864	금	0.1	4.4	297,966	-2,898
20	금	-1.3	11.4	287,737	토	-2.5	6.3	320,181	32,444
21	토	4.8	6.7	304,709	일	-4.2	4.4	321,194	16,485
22	일	-0.7	7.0	304,507	월	-2.2	4.2	314,346	9,839
23	월	-2.4	5.9	307,976	화	-4.5	4.5	286,136	-21,840
24	화	-1.1	7.5	308,884	수	-6.8	2.2	297,706	-11,178
25	수	0.2	12.5	304,819	목	-5.8	5.7	297,847	-6,972
26	목	-3.5	4.7	301,812	금	-3.2	7.5	303,973	2,161
27	금	-5.6	4.8	292,845	토	0.5	8.1	310,064	17,219
28	토	-2.0	6.4	309,979	일	-2.6	6.9	309,157	-822
29					월	-5.9	-1.1	299,380	299,380
									0
									0

※ 2015년 2월 강북수계 보정량(–53,693㎥) 미포함