□ 공급량 일일 결산(5월)

일별	2015. 5월				2016. 5월					비 고 (증감사유)
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			10,274,541	총 생산량			10,062,913	-211,628
31	일 평균 생산량			331,437	일 평균 생산량			324,610	-6,827
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	금	15.9	27.2	327,291	일	12.2	26.0	338,700	11,409
2	토	15.8	26.0	333,849	월	16.5	28.4	318,759	-15,090
3	일	17.1	19.6	317,165	화	8.9	17.6	313,285	-3,880
4	월	12.5	20.1	317,143	수	10.2	20.6	303,875	-13,268
5	화	8.3	19.9	342,793	목	10.2	26.9	317,492	-25,301
6	수	9.8	22.0	318,875	금	13	18.6	291,803	-27,072
7	목	10.6	24.0	319,569	토	10.7	22.6	330,074	10,505
8	금	11.7	22.7	312,586	일	11.6	26.8	319,635	7,049
9	토	12.6	24.0	346,550	월	16.3	25.4	334,236	-12,314	창동 800/100mm 누수복구
10	일	13.5	25.9	339,671	화	12.5	18.1	296,712	-42,959
11	월	14.4	24.1	324,468	수	10.4	23.5	324,992	524
12	화	10.3	17.5	313,019	목	12.1	24	325,461	12,442
13	수	11.8	21.4	320,737	금	12.7	25.4	322,486	1,749	중계동 600/100mm 누수복구
14	목	15.3	26.6	323,407	토	12.1	26.9	319,032	-4,375
15	금	16.3	23.7	317,031	일	12.3	24.2	332,480	15,449
16	토	11.6	25.2	344,299	월	10.8	21.9	317,200	-27,099
17	일	11.7	25.2	342,781	화	10.9	26.6	303,904	-38,877	쌍문동 200mm 누수복구
18	월	13.7	22.2	333,452	수	13.5	29.5	342,260	8,808
19	화	13.0	16.2	317,180	목	16.3	31.9	325,669	8,489
20	수	10.6	21.9	319,754	금	16.8	31.6	325,018	5,264
21	목	12.6	26.0	337,364	토	17.8	30.4	339,898	2,534
22	금	13.7	27.2	345,791	일	17.6	31.7	346,532	741
23	토	13.6	28.3	318,342	월	18.3	29.4	343,746	25,404
24	일	14.0	28.5	336,225	화	15.4	21.8	311,853	-24,372
25	월	14.4	28.7	325,202	수	15.3	24.4	319,568	-5,634
26	화	14.1	30.3	343,838	목	17.5	22.9	325,646	-18,192
27	수	14.4	31.5	360,471	금	20.9	27.1	335,784	-24,687
28	목	16.7	32.2	342,247	토	21.7	28	323,073	-19,174
29	금	18.5	29.8	344,544	일	17.2	27.6	348,759	4,215
30	토	17.0	23.2	342,979	월	16.9	28.9	336,886	-6,093
31	일	15.3	30.4	345,918	화	17.4	27.6	328,095	-17,823

※ 2015년 5월 강북수계 보정량(+10,789㎥) 미포함