□ 공급량 일일 결산(9월)

일별	2014. 9월				2015. 9월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			10,018,910	총 생산량			10,112,782	93,872
	일 평균 생산량			333,964	일 평균 생산량			337,093	3,129
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	월	20.4	29.7	333,006	화	22.6	30.7	338,689	5,683
2	화	19.3	27.7	342,160	수	22.6	30.7	349,666	7,506
3	수	17.4	20.6	312,759	목	19.8	28.2	339,344	26,585
4	목	18.0	27.6	339,386	금	20.6	30.7	330,557	-8,829
5	금	20.0	29.0	348,398	토	19.4	23.6	335,733	-12,665
6	토	20.3	30.8	372,067	일	19.3	26.2	347,289	-24,778
7	일	19.8	31.3	378,179	월	16.8	28.7	338,069	-40,110
8	월	20.6	30.2	320,297	화	16.2	27.5	335,832	15,535
9	화	19.9	28.2	318,166	수	15.3	30.1	325,017	6,851
10	수	16.7	28.9	347,448	목	17.0	28.4	341,181	-6,267
11	목	17.5	29.2	330,752	금	16.8	24.4	329,845	-907
12	금	18.6	26.6	326,212	토	15.5	24.0	325,139	-1,073
13	토	18.6	28.3	337,530	일	15.2	26.0	339,148	1,618
14	일	18.2	28.4	354,484	월	16.4	27.8	344,442	-10,042
15	월	20.6	27.5	323,220	화	17.4	28.7	338,220	15,000
16	화	15.8	27.0	325,034	수	16	26.7	327,341	2,307
17	수	17.6	22.6	325,020	목	15.5	27.6	319,722	-5,298
18	목	16.2	27.0	328,570	금	15.9	29.2	332,677	4,107
19	금	14.9	28.4	329,538	토	17	29	344,070	14,532
20	토	15.4	28.1	337,996	일	17.9	28.3	346,506	8,510
21	일	17.5	25.6	338,909	월	16.5	29.4	342,127	3,218
22	월	15.0	27.9	333,676	화	18	31	338,422	4,746
23	화	18.1	29.0	339,330	수	19	26.1	331,618	-7,712
24	수	18.0	23.8	307,592	목	17.5	30.6	333,882	26,290
25	목	17.7	27.7	322,275	금	19	29.8	349,865	27,590
26	금	18.6	24.2	328,456	토	17.9	28	364,999	36,543
27	토	18.3	25.1	334,073	일	14.2	29.8	328,698	-5,375
28	일	19.2	24.7	331,765	월	15.5	28.3	313,641	-18,124
29	월	17.7	20.7	325,441	화	15.9	28.2	341,062	15,621
30	화	15.4	23.7	327,171	수	19.4	26.2	339,981	12,810
									0

※ 2014년 9월 강북수계 보정량(–56,455㎥) 미포함