일일 공급량 결산(08월)

일별	2013. 08월				2014. 08월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
	총 생산량			10,976,549	총 생산량			10,484,247	-492,302	14년 강북수계 보정량(-85,457) 미반영
	일 평균 생산량			354,082	일 평균 생산량			338,202	-15,881
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	목	+24.5	+32.1	334,820	금	+24.7	+34.7	339,404	+4,584
2	금	+25.2	+29.3	339,841	토	+28.7	+35.8	357,173	+17,332
3	토	+26.4	+32.6	343,901	일	+24.1	+30.5	343,334	-567
4	일	+26.4	+31.3	341,946	월	+24.7	+29.6	332,043	-9,903
5	월	+26.4	+30.1	347,060	화	+25.0	+29.2	346,371	-689
6	화	+23.0	+27.6	336,777	수	+22.5	+26.2	344,889	+8,112
7	수	+25.0	+32.1	355,519	목	+22.6	+27.1	320,864	-34,655
8	목	+27.3	+32.8	347,880	금	+21.9	+30.6	341,433	-6,447
9	금	+27.9	+30.8	363,966	토	+22.3	+31.6	355,385	-8,581
10	토	+25.8	+29.4	369,760	일	+19.6	+27.7	339,872	-29,888
11	일	+24.2	+33.2	358,631	월	+18.3	+28.6	331,687	-26,944
12	월	+27.1	+32.6	353,872	화	+22.3	+30.4	337,090	-16,782
13	화	+26.6	+32.9	365,400	수	+22.5	+26.7	332,069	-33,331
14	수	+26.2	+32.0	366,949	목	+21.4	+24.2	317,443	-49,506
15	목	+25.8	+32.4	360,453	금	+20.9	+29.6	336,273	-24,180
16	금	+26.1	+31.7	344,324	토	+22.2	+31.8	343,704	-620
17	토	+27.1	+31.6	370,124	일	+22.9	+25.0	330,553	-39,571
18	일	+26.0	+31.5	366,823	월	+20.9	+24.4	316,905	-49,918
19	월	+25.7	+32.3	357,131	화	+20.4	+25.3	336,638	+20,493
20	화	+23.0	+32.3	355,265	수	+22.4	+28.0	333,803	-21,462
21	수	+24.2	+33.9	358,993	목	+21.8	+24.6	334,423	-24,570
22	목	+26.3	+32.3	366,565	금	+21.8	+28.2	334,028	-32,537
23	금	+23.7	+28.7	351,913	토	+22.8	+29.7	360,358	+8,445
24	토	+21.9	+31.5	354,970	일	+20.7	+30.7	333,794	-21,176
25	일	+22.0	+32.1	365,736	월	+24.1	+28.6	336,774	-28,862
26	월	+22.8	+31.6	342,028	화	+21.6	+29.6	335,758	-6,270
27	화	+22.5	+29.3	348,934	수	+21.1	+28.6	333,435	-15,499
28	수	+22.7	+30.8	341,429	목	+19.8	+30.7	342,771	+1,342
29	목	+24.5	+26.7	346,334	금	+21.0	+30.1	339,175	-7,159
30	금	+22.3	+28.3	359,106	토	+19.9	+30.7	349,806	-9,300
31	토	+21.1	+27.9	360,099	일	+20.7	+29.0	346,992	-13,107