일별	2013. 12월				2014. 12월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
	총 생산량			9,582,389	총 생산량			9,795,525	+213,136
	일 평균 생산량			309,109	일 평균 생산량			315,985	+6,875
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	일	1	8.6	318,525	월	-7.2	7.9	325,593	+7.068	녹천교 D1200 개
2	월	0	6.6	310,087	화	-8.2	-2.7	305,581	-4,506	″
3	화	5	9.9	321,527	수	-6.5	-0.5	301,348	-20,179	″
4	수	2	9.6	306,402	목	-7.4	-0.2	315,289	+8,887	″
5	목	2	9	307,751	금	-10.1	-2.5	304,774	-2,977	″
6	금	-1	7	300,158	토	-8.8	-0.5	322,360	+22,202	녹천교 D1200 폐
7	토	4	11	326,170	일	-8.2	0.2	330,297	+4,127
8	일	3	6.5	321,077	월	-4.8	2.7	317,242	-3,835
9	월	2	5.2	304,789	화	-7.4	4.1	316,268	+11,479
10	화	-2	3.5	307,241	수	-1.9	4.2	319,313	+12,072
11	수	-4	0.2	307,286	목	-5.2	3.2	304,746	-2,540
12	목	-6	0.3	294,578	금	-7.0	0.5	310,845	+16,267
13	금	-9	-4.3	301,520	토	-7.3	-2.0	322,609	+21,089
14	토	-9	-1.4	309,277	일	-8.6	0.6	325,693	+16,416
15	일	-8	0.7	315,199	월	-1.7	2.0	320,107	+4,908
16	월	-7	0.5	316,753	화	-9.4	1.7	314,692	-2,061
17	화	-6	4.7	293,584	수	-11.1	-5.2	302,222	+8,638
18	수	-1	6.5	307,621	목	-13.2	-2.2	319,612	+11,991
19	목	-7	-0.9	311,594	금	-8.1	0	311,156	-438
20	금	-8	-0.1	306,551	토	-6.6	2.1	331,275	+24,724
21	토	-6	0.9	308,291	일	-9.0	-1.3	335,603	+27,312
22	일	-7	3.1	323,423	월	-9.7	0.8	310,582	-12,841
23	월	-4	2.3	308,562	화	-5.7	1.8	305,401	-3,161
24	화	-6	4	311,511	수	-3.1	6.4	317,520	+6,009	구의수계 시험운영
25	수	-4	3.7	297,479	목	-5.9	1.8	310,792	+13,313	″
26	목	-4	2.7	296,170	금	-7.4	2.5	312,251	+16,081	″
27	금	-9	-3.7	303,796	토	-6.3	5	314,049	+10,253	″
28	토	-10	-2.7	319,207	일	-3.6	1.6	316,908	-2,299	″
29	일	-8	1.6	303,491	월	-0.5	6.4	313,801	+10,310	″
30	월	-2	6.3	312,518	화	-1.6	6.3	326,125	+12,324	″
31	화	1	8	310,251	수	-6.9	1.7	311,471	-14,654	″

□ 공급량 일일 결산(12월)

※ 12014년 본부 강북수계 보정량(-725㎥) 및  2013년 강북수계 보정량(-5,813㎥)미 반영