일별	2014. 3월				2015. 3월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비 증감
당일 까지	총 생산량			9,809,669	총 생산량			9,748,981	-60,688
	일 평균 생산량			316,441	일 평균 생산량			314,483	-1,958
	일 평균 증감율				일 평균 증감율
1	토	3.3	9.4	319,163	일	-0.2	5.9	297,224	-21,939
2	일	-0.2	10.1	328,521	월	-1.9	9.7	298,514	-30,007
3	월	-1.0	11.9	313,651	화	-1.3	6.7	288,633	-25,018
4	화	2.2	12.3	310,701	수	-4.6	1.4	277,764	-32,937
5	수	-1.4	5.3	307,707	목	-5.4	5.5	287,708	-19,999
6	목	-3.0	5.0	303,472	금	-3.2	10.4	294,763	-8,709
7	금	-4.6	4.3	305,151	토	-2.3	11.0	304,146	-1,005
8	토	-2.2	7.0	315,028	일	0.4	15.1	306,801	-8,227
9	일	-1.6	4.8	327,219	월	-5.4	8.2	304,274	-22,945
10	월	-3.6	7.7	307,846	화	-6.9	1.0	295,342	-12,504
11	화	-0.9	9.4	307,557	수	-5.1	7.5	311,720	4,163
12	수	4.0	9.5	292,771	목	-3.5	6.7	302,030	9,259
13	목	1.6	8.3	309,549	금	1.8	11	331,037	21,488
14	금	-1.5	8.5	311,321	토	-1.2	11.6	331,007	19,686
15	토	0.1	13.4	319,967	일	0	12.5	328,019	8,052
16	일	5.7	18.5	337,395	월	18.5	18.6	324,824	-12,571
17	월	6.9	19.4	315,376	화	6.9	16.1	320,371	4,995
18	화	7.7	16.0	308,275	수	8.4	14.4	306,775	-1,500
19	수	7.4	12.3	314,559	목	6.5	21	318,341	3,782
20	목	2.8	10.3	308,681	금	7.6	21.9	323,352	14,671
21	금	1.2	12.0	307,012	토	6.9	17.8	343,305	36,293
22	토	2.3	15.5	326,555	일	2.2	14.9	346,577	20,022
23	일	4.6	15.5	329,022	월	0	10.1	330,359	1,337
24	월	4.6	15.3	323,058	화	-0.9	12.4	308,548	-14,510
25	화	11.9	18.2	312,011	수	0.1	14.2	321,916	9,905
26	수	11.8	21.9	315,703	목	1.6	14.8	315,684	-19
27	목	7.7	20.4	314,678	금	3.2	16.2	322,627	7,949
28	금	11.3	23.8	324,933	토	2.5	17	326,356	1,423
29	토	13.2	18.0	326,000	일	7	16.5	339,166	13,166
30	일	10.2	20.6	338,759	월	5.9	20.8	329,763	-8,996
31	월	8.8	20.2	328,028	화	10	14.9	312,035	-15,993

□ 공급량 일일 결산(3월)

※ ‘14년 3월 강북수계 보정량(-26,703㎥) 미반영