일일 수감사항 보고(예시)

제출부서 : 0000과

□ 수감일시 : 2016. 9. 1(목)

□ 감 사 관 : 안전감사3팀 팀장 박희석외 5명

□ 수감내용

부서명	감사관	수감내용 및 제출서류	수감자
공사자재 관리팀	최재철 외 4인	공사용 자재 현장 실사	송영무외 9인
	최재철	주철관 KC 미인증 제품 교환 추진현황	송영무
	최재철	밸브류 KC 미인증 제품 교환 추진현황	송영무
	최준혁	원통디스크형 밸브 사용규제 및 구매금지 관련 본부 공문	김은수
	이기강	시멘트라이닝주철관 구매관련 000금액 추징	윤승욱
계량기 관리팀	최재철 신정현	고품질(초음파) 계량기 재고품 검사 실시 ▶ 80~200㎜ 수도계량기 6개 ※ 제작업체(엠앤에스) 참여 검사 실시	김정선
	최재철	‘05~’12 봉인구매 자료 제출 역류방지 밸브 자료(각종 인증관련) 제출 ▶ 상하수도협회 단체표준 인증 업체현황 ▶ 위생 안전기준 인증업체 현황	이기상
	최재철	기계식 계량기 ⇒ 초음파 계량기 교체사유 ▶ 기계식 계량기 설치일로 부터 1년 이내 교체건	이광식

□ 지적사항 : 없음 (지적사항 발생시 하단부에 붉은색 병기)

□ 기타사항 : 감사담당관 감사현장 방문 (10:30~13:00)