일일 작업상황 보고

공사명 : 2016년 불량맨홀정비공사(연간단가)

일  시 : 2016. 4. 29(금)

◎ 전일 실적(4.28) : 시험시공 2개소(상암동 박정희기념관 앞)

노선명	작업지시번호	작업내용	특이사항	비고
월드컵로	1-38	불량맨홀 보수 (하수648)	T=2㎝	주간
월드컵로	1-39	불량맨홀 보수 (하수648)	T=2㎝	주간

◎ 금일 계획(4.29) :

노선명	작업지시번호	작업내용	특이사항	비고
	작	업	없	음

◎ 특이사항