소방용수 고장 발생보고서

지하식소방용수 제1487호 ( 동대문구 외대역동로18길30-1 동대문구 이문동 109-48 )			관리부서	휘경119안전센터
발견일자	2014. 3. 12.		발 견 자	소방위 차덕재
고장내용	지하식 소화전 제수변 스핀들 고장 (사용가)
발견개요	2014년 상반기 소방용수시설 일제조사시 발견함(사용가)
의 견	지하식 소화전 제수변 노후로 인한 스핀들 파손 추정