붙임 2	임시(가설)전기 안전 점검표

□ 공구명 :             공구,            정거장

점 검 항 목	점 검 결 과
	양호	개선	의 견
1.전기안전관리자 점검 사항 확인 - 전기설비(현황) 및 기록부 확인 - 시공사 정기교육 여부 - 시공사 계약관계 확인
2.수변전설비 - 보호울타리 및 시건장치 여부 - 위험표지, 연락처, 소화기 비치 등 - 접지선 시설 및 배수로 정비
3.전기보호설비 관리실태 및 작업장 조도 - 누전차단기 설치여부 및 동작상태 - 인출케이블 단자 이완여부 - 공사장 조도확보(75Lux) - 투광기 보호망 설치 및 외함접지 여부
4.이동전선 및 가설 분전반 - 적합한 케이블 사용여부 - 접지형 콘센트 및 플러그 사용여부 - 습윤장소 방수형 콘센트 사용 여부 - 내․외부 충전부 방호상태 - 기계기구 철대 및 외함 접지여부
5.현장사무실,작업장, 안전공구 - 현장사무실 누전차단기 동작상태 - 소화기 비치 및 전열기구 사용실태 - 고속절단기 보호덮개 사용여부 등
6.안전관리 실태 및 체불임금 여부 - 현장근로자 안전교육 여부 - 비상대응 매뉴얼(비상연락망) 정비상태 - 체불임금 여부 등

2016.      1.      .

점 검 자 : 도시철도설비부 직급	성 명 : (인)
	성 명 : (인)
외부 전문가	성 명 : (인)
확인자(감리사) : 소속	성 명 : (인)
확인자(시공사) : 소속	성 명 : (인)
확인자(전기안전관리자) : 소속	성 명 : (인)